## Лист1
ТП-116 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 4.9% |  | АО | ВО | СО
р9 школа1 осн. |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 235 | 233 | 233
р10 пищеблок |  |  |  | 8-30 | 0 | 0 | 0
р11 глаз. Больница |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 больн.откл
АВТ ангел |  |  |  |  | 8 | 10 | 21
р14 ВРУ2 |  |  |  |  | 5 | 4 | 3
р14 ВРУ 1 |  |  |  |  | 7 | 11 | 8
Ргл |  |  |  |  | 27 | 25 | 32
Т2 | 400 | 4 | 570 |  |  |  |  | 235 | 228 | 234 |  | 7.2%
р1 церковь |  |  |  |  | 1 | 0 | 7
р2 гл. больница |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
р3 рдк откл
р4 ризванов осв. Тп |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВТ жил.дом пол. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 советская |  |  |  |  | 11 | 18 | 21
р6 пищеблок |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7поликлиника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 пристрой больница |  |  |  |  | 21 | 21 | 23
Ргл |  |  |  |  | 33 | 39 | 52
ТП-116 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 3.5% |  | АО | ВО | СО
р9 школа1 осн. |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 239 | 235 | 235
р10 пищеблок |  |  |  | 22-40 | 0 | 0 | 0
р11 глаз. Больница |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 больн.откл
АВТ ангел |  |  |  |  | 2 | 0 | 8
р14 ВРУ2 |  |  |  |  | 7 | 5 | 6
р14 ВРУ1 |  |  |  |  | 6 | 13 | 10
Ргл |  |  |  |  | 17 | 19 | 24
Т2 | 400 | 4 | 570 |  |  |  |  | 239 | 236 | 235 |  | 8.4%
р1 церковь |  |  |  |  | 1 | 2 | 7
р2 гл. больница |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
р3 рдк откл
р4 ризванов осв. Тп |  |  |  |  | 0 | 0 | 9
АВТ жил.дом пол. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 советская |  |  |  |  | 9 | 25 | 31
р6 пищеблок |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 поликлиника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 пристрой больница |  |  |  |  | 14 | 19 | 24
Ргл |  |  |  |  | 24 | 47 | 72