## Лист1
КТП-117 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-12-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 3% |  | АО | ВО | СО
р2 мех. Мастерские |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 223 | 223
р3 контора |  |  |  | 15-30 | 11 | 9 | 10
р4 электр. Мастерские |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
розетка
Ргл |  |  |  |  | 11 | 11 | 10
КТП-117 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0.5% |  | АО | ВО | СО
р2 мех. Мастерские |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 224 | 225
р3 контора |  |  |  | 21-50 | 2 | 2 | 1
р4 электр. Мастерские |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
розетка
Ргл |  |  |  |  | 2 | 2 | 1