## Лист1
КТП-118 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 12.1% |  | АО | ВО | СО
р1 доц откл | [7 empty] | 235 | 230 | 228
р2 ф2 |  |  |  | 9-25 | 20 | 18 | 21
р3 ф1 |  |  |  |  | 12 | 38 | 22
р4 ул. Осв.
Ргл. |  |  |  |  | 32 | 56 | 43
КТП-118 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 19.7% |  | АО | ВО | СО
р1 доц откл | [7 empty] | 237 | 233 | 230
р2 ф2 |  |  |  | 21-50 | 28 | 22 | 27
р3 ф1 |  |  |  |  | 18 | 43 | 27
р4 ул. Осв. |  |  |  |  | 17 |  | 31
Ргл. |  |  |  |  | 63 | 65 | 85