## Лист1
КТП-119 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 |  | 232 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 34.2% |  | АО | ВО | СО
А1 низ каширина |  |  |  |  | 30 | 33 | 40 | 228 | 229 | 230
А2 верх каширина |  |  |  | 9-40 | 38 | 41 | 48
Ргл |  |  |  |  | 73 | 77 | 88
КТП-119 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 |  | 232 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 36.4% |  | АО | ВО | СО
А1 низ каширина |  |  |  |  | 33 | 36 | 44 | 230 | 232 | 233
А2 верх каширина |  |  |  | 22-05 | 37 | 50 | 53
Ргл |  |  |  |  | 70 | 86 | 97