## Лист1
КТП-224 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 | 3 | 145 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 21.8% |  | АО | ВО | СО
р2 ул. Сосновая |  |  |  |  | 14 | 12 | 15 | 221 | 223 | 222
р3 сосновая 10\2 | откл. |  |  | 9-30
р4 ул.парковая |  |  |  |  | 24 | 20 | 10
Ргл |  |  |  |  | 38 | 32 | 25
КТП-224 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 | 3 | 145 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 29.6% |  | АО | ВО | СО
р2 ул. Сосновая |  |  |  | 20-50 | 15 | 15 | 19 | 223 | 223 | 224
р3 сосновая 10\2 | откл |  |  | 22-20
р4 ул.парковая |  |  |  |  | 24 | 26 | 30
Ргл |  |  |  |  | 39 | 41 | 49