## Лист1
КТП-225 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 Z | 1 | 145 | 2025-12-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 16.3% |  | АО | ВО | СО
Ф. 6 кварт. |  |  |  |  | 20 | 15 | 24 | 222 | 225 | 226
Ф дом омз |  |  |  | 9-00 | 3 | 6 | 3
Ргл |  |  |  |  | 23 | 21 | 27
КТП-225 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 Z | 1 | 145 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 20.9% |  | АО | ВО | СО
Ф. 6 кварт. |  |  |  |  | 22 | 18 | 23 | 224 | 228 | 227
Ф дом омз |  |  |  | 21-15 | 8 | 12 | 8
Ргл |  |  |  |  | 30 | 30 | 31