## Лист1
КТП-111 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 36.9% |  | АО | ВО | СО
8кв.дома |  |  |  |  | 17 | 10 | 17 | 228 | 227 | 227
Максимовой |  |  |  | 8-30 | 65 | 33 | 48
Красноармейская 19 |  |  |  |  | 15 | 7 | 8
Ветеринарная |  |  |  |  | 26 | 32 | 28
Красноармейская 21 |  |  |  |  | 25 | 22 | 46
Ргл |  |  |  |  | 148 | 104 | 147
КТП-111 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 52.1% |  | АО | ВО | СО
8кв.дома |  |  |  |  | 21 | 15 | 22 | 230 | 229 | 230
Максимовой |  |  |  | 21-40 | 74 | 38 | 55
Красноармейская 19 |  |  |  |  | 20 | 14 | 13
Ветеринарная |  |  |  |  | 33 | 38 | 35
Ул.осв |  |  |  |  | 29 | 44
Красноармейская 21 |  |  |  |  | 31 | 27 | 54
Ргл |  |  |  |  | 208 | 176 | 179