## Лист1
КТП-43/24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 18.4% |  | АО | ВО | СО
р1 АГРО откл. | [7 empty] | 226 | 225 | 220
р2 ул.22 ф2 |  |  |  | 11-20 | 0 | 0 | 0
р3 сервис |  |  |  |  | 85 | 105 | 110
р4 ул.23 ф1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
р5 ф3 |  |  |  |  | 8 | 1 | 3
А1 урожай |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 96 | 106 | 113
КТП-43/24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 18.5% |  | АО | ВО | СО
р1 АГРО откл. | [7 empty] | 227 | 226 | 224
р2 ул.22 ф2 |  |  |  | 19-50 | 0 | 0 | 0
р3 сервис |  |  |  |  | 90 | 103 | 107
р4 ул.22 ф1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
р5 ф3 |  |  |  |  | 10 | 3 | 1
А1 урожай |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 102 | 107 | 108