## Лист1
ТП-482 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-12-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 20.5% |  | АО | ВО | СО
р6 откл | [7 empty] | 227 | 227 | 228
р7 АГРН№4 |  |  |  | 11-30 | 70 | 72 | 80
р8 АГРН№1 АВР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р9 АГРН№2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 70 | 72 | 80
Т2 | 200 | 2 | 300 |  |  |  |  | 238 | 238 | 241 |  | 0%
р2 откл
р3 АГРН№1 АВР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 РЩ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 насос №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП-482 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 20.5% |  | АО | ВО | СО
р6 откл | [7 empty] | 229 | 229 | 230
р7 АГРН№4 |  |  |  | 21-25 | 70 | 72 | 80
р8 АГРН№1 АВР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р9 АГРН№2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 70 | 72 | 80
Т2 | 200 | 2 | 300 |  |  |  |  | 239 | 239 | 240 |  | 0%
р2 откл
р3 АГРН№1 АВР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 РЩ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 насос №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0