## Лист1
ТП-483 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 43.2% |  | АО | ВО | СО
р1 амирова 7б п7 |  |  |  |  | 7 | 11 | 8 | 233 | 222 | 231
р2 амирова 3 п5 |  |  |  | 10-20 | 29 | 40 | 26
р3 амирова 7 п7 |  |  |  |  | 13 | 12 | 16
р4 красная 126 130 |  |  |  |  | 49 | 88 | 60
Апельсин |  |  |  |  | 142 | 111 | 127
Ргл |  |  |  |  | 240 | 262 | 237
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 227 | 231 | 227 |  | 28%
р5 красная 126а |  |  |  |  | 10 | 8 | 4
р6 амирова 7 п3 |  |  |  |  | 13 | 14 | 6
р7 красная 118 128 |  |  |  |  | 52 | 49 | 78
р8 амирова 7б п3 |  |  |  |  | 9 | 10 | 6
Апельсин |  |  |  |  | 80 | 66 | 74
Ргл |  |  |  |  | 164 | 147 | 168
ТП-483 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 амирова 7б п7 |  |  |  |  | 10 | 18 | 8 | 226 | 224 | 233 |  | 40%
р2 амирова 3 п5 |  |  |  | 20-55 | 37 | 45 | 31
р3 амирова 7 п7 |  |  |  |  | 14 | 15 | 15
р4 красная 126 130 |  |  |  |  | 64 | 93 | 55
Апельсин |  |  |  |  | 111 | 85 | 84
Ргл |  |  |  |  | 236 | 256 | 193
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 229 | 233 | 229 |  | 20.8%
р5 красная 126а |  |  |  |  | 15 | 12 | 5
р6 амирова 7 п3 |  |  |  |  | 16 | 24 | 21
р7 красная 118 128 |  |  |  |  | 45 | 40 | 68
р8 амирова 7б п3 |  |  |  |  | 14 | 12 | 11
Апельсин |  |  |  |  | 37 | 13 | 23
Ргл |  |  |  |  | 127 | 101 | 128