## Лист1
ТП-481 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-07 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 22.2% |  | АО | ВО | СО
р2 Красная 111 |  |  |  |  | 14 | 9 | 18 | 220 | 226 | 222
р3 мастерские БМСТ |  |  |  | 10-00 | 4 | 2 | 6
р4 общ Лада |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 красная 105 |  |  |  |  | 34 | 35 | 32
р6 м-н Пятерочка |  |  |  |  | 32 | 24 | 27
р7Младший корпус СШ№15 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1
р8 красная109\2 109\1 |  |  |  |  | 44 | 43 | 50
р9 м-н Еврострой | откл
Ргл |  |  |  |  | 131 | 114 | 134
Т1 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 228 | 223 | 222 |  | 13.2%
р11 общ.ГПТУ-40 |  |  |  |  | 21 | 5 | 30
р12 школа№15 нач.классы | откл
р13 общ.Лада откл | откл
р14 откл | откл
р15 общ. Лада |  |  |  |  | 20 | 17 | 18
р16 общ.гпту-46 | откл
р17 общ Колос Красная 109 |  |  |  |  | 11 | 17 | 19
р18 ул.осв
АВТ м-н Пятерочка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВТ аптека |  |  |  |  | 4 | 2 | 1
Папа гриль |  |  |  |  | 20 | 17 | 23
Ргл |  |  |  |  | 76 | 58 | 91
ТП-481 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24.4% |  | АО | ВО | СО
р2 Красная 111 |  |  |  |  | 38 | 14 | 12 | 223 | 228 | 224
р3 мастерские БМСТ |  |  |  | 20-40 | 3 | 1 | 6
р4 общ Лада |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 красная 105 |  |  |  |  | 33 | 33 | 37
р6 м-н Пятерочка |  |  |  |  | 31 | 25 | 30
р7 Младший корпус СШ№15 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1
р8 красная109\2 109\1 |  |  |  |  | 58 | 40 | 51
р9 м-н Еврострой | откл
Ргл |  |  |  |  | 166 | 114 | 137
Т1 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 230 | 224 | 223 |  | 16.1%
р11 общ. ГПТУ 40 |  |  |  |  | 23 | 7 | 31
р12 школа№15 нач.классы | откл
р13 общ.Лада откл | откл
р14 откл | откл
р15 общ. Лада |  |  |  |  | 24 | 15 | 16
р16 общ.гпту-46 | откл
р17 общ Колос Красная 109 |  |  |  |  | 10 | 14 | 16
р18 ул.осв | [5 empty] | 33 | 13
АВТ м-н Пятерочка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВТ аптека |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Папа гриль |  |  |  |  | 23 | 23 | 27
Ргл |  |  |  |  | 80 | 92 | 103