## Лист1
ТП-484 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-12-07 | A | B | С | АО | ВО | СО |  | 25.1% |  | АО | ВО | СО
А1 амирова 13 |  |  |  |  | 10 | 21 | 13 | 220 | 220 | 227
А2 ярморка |  |  |  | 11-00 | 3 | 15 | 11
А3амирова13 рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А4 Пятерочка |  |  |  |  | 29 | 22 | 26
А5 столовая |  |  |  |  | 36 | 41 | 39
А6 интернациональная 81 |  |  |  |  | 22 | 58 | 23
А7 клюшина |  |  |  |  | 0
А8 откл
А9 интерн-ная 79 |  |  |  |  | 7 | 18 | 12
А10 МВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А11 пенс. Фонд |  |  |  |  | 4 | 4 | 2
А12 сбербанк |  |  |  |  | 4 | 5 | 4
Ргл |  |  |  |  | 115 | 184 | 130
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 230 | 224 | 231 |  | 16.9%
А13 столовая |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А14 нотариус |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
А15 амирова 11 |  |  |  |  | 61 | 74 | 58
А15 ин6терн-ная 77а |  |  |  |  | 12 | 55 | 28
А17 скорорбогатова | [5 empty] | 0
А18 пенс. Фонд |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 73 | 129 | 87
ТП-484 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | А0 | ВО | СО |  | 23% |  | АО | ВО | СО
А1 амирова 13 |  |  |  |  | 16 | 23 | 14 | 219 | 219 | 225
А2 ярморка |  |  |  | 21-40 | 0 | 9 | 1
А3амирова13 рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А4 Пятерочка |  |  |  |  | 44 | 27 | 31
А5 столовая |  |  |  |  | 38 | 23 | 12
А6 интернациональная 81 |  |  |  |  | 18 | 67 | 11
А7 клюшина |  |  |  |  | 0
А8 откл
А9 интерн-ная 79 |  |  |  |  | 15 | 12 | 10
А10 МВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А11 пенс. Фонд |  |  |  |  | 3 | 5 | 2
А12 сбербанк |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
Ргл |  |  |  |  | 138 | 170 | 85
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 233 | 226 | 233 |  | 12.2%
А13 столовая |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А14 нотариус |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
А15 амирова 11 |  |  |  |  | 26 | 50 | 50
А15 ин6терн-ная 77а |  |  |  |  | 11 | 48 | 22
А17 скорорбогатова |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А18 пенс. Фонд |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 37 | 98 | 73