## Лист1
ТП-512/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 400 | 3(5) | 570 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 12.6% |  | АО | ВО | СО
р1 верх крестьянская |  |  |  |  | 9 | 33 | 36 | 225 | 220 | 222
р2 войкова 103 п13 |  |  |  | 9-15 | 3 | 12 | 7
р3 войкова 105 |  |  |  |  | 8 | 12 | 11
р4 войова 103 п2 |  |  |  |  | 35 | 13 | 13
р5 рез | откл
р6 ул.осв.
р7 д\с Айгуль |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 Войкова 105\3 клиника Меди |  |  |  |  | 7 | 8 | 8
Ргл |  |  |  |  | 62 | 78 | 75
Т1 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 234 | 234 | 231 |  | 17.1%
р1 войкова 103 п 9 |  |  |  |  | 14 | 9 | 22
р2 войкова 103 п 16 |  |  |  |  | 9 | 9 | 14
р3 откл
р4 д.сад Айгуль |  |  |  |  | 18 | 6 | 4
р5 низ крестьянская |  |  |  |  | 15 | 22 | 38
р6 откл
р7 Войкова105 рез. откл
р8 войкова 103 п5 |  |  |  |  | 45 | 30 | 37
Ргл |  |  |  |  | 101 | 76 | 115
ОБЩ
ТП-512/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 400 | 3(5) | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 15.5% |  | АО | ВО | СО
р1 верх крестьянская |  |  |  |  | 14 | 35 | 30 | 223 | 221 | 223
р2 войкова 103 п13 |  |  |  | 20-30 | 6 | 13 | 19
р3 войкова 105 |  |  |  |  | 27 | 16 | 24
р4 войова 103 п2 |  |  |  |  | 20 | 11 | 11
р5 откл
р6 ул.осв |  |  |  |  | 11 | 20
р7 д.сад Айгуль |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 Войкова105\3 клиника Меди |  |  |  |  | 4 | 2 | 2
Ргл |  |  |  |  | 82 | 97 | 86
Т1 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 236 | 233 | 231 |  | 17.7%
р1 войкова 103 п 9 |  |  |  |  | 9 | 18 | 13
р2 войкова 103 п 16 |  |  |  |  | 22 | 14 | 19
р3 откл
р4 д.сад Айгуль |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
р5 низ крестьянская |  |  |  |  | 23 | 25 | 36
р6 откл
р7 откл
р8 войкова 103 п5 |  |  |  |  | 45 | 29 | 48
Ргл |  |  |  |  | 101 | 86 | 116
ОБЩ