## Лист1
ТП-512/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z 250 | 2 | 360 | 2025-12-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 7.3% |  | АО | ВО | СО
р1 к театр Мир ввод 1 |  |  |  |  | 21 | 9 | 7 | 224 | 228 | 227
р2 щуно |  |  |  | 9-50
р3 красная 100 |  |  |  |  | 10 | 19 | 13
р4 теплопункт ввод 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 31 | 28 | 20
Т2 | Z 250 | 2(5) | 360 |  |  |  |  | 224 | 225 | 225 |  | 20.1%
р1 к. театр Мир ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2теплопункт ввод 2 |  |  |  |  | 24 | 28 | 31
р3 Раззаренов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 Кузнецов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 рез откл
р6 Красная частн.дома |  |  |  |  | 10 | 6 | 2
р7 резерв
р8 ул.Ленина,20 |  |  |  |  | 28 | 55 | 33
Ргл |  |  |  |  | 62 | 89 | 66
ТП-512/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z 250 | 2 | 360 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 11.6% |  | АО | ВО | СО
р1 к театр Мир ввод 1 |  |  |  |  | 20 | 8 | 17 | 225 | 230 | 228
р2 щуно |  |  |  | 20-15 | 7 | 6 | 8
р3 красная 100 |  |  |  |  | 12 | 22 | 15
р4 теплопункт ввод 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 49 | 36 | 40
Т2 | Z 250 | 2(5) | 360 |  |  |  |  | 225 | 227 | 227 |  | 20.1%
р1 к. театр Мир ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2теплопункт ввод 2 |  |  |  |  | 30 | 29 | 32
р3 Раззаренов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 Кузнецов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 рез откл
р6 Красная частн.дома |  |  |  |  | 12 | 6 | 1
р7 резерв
р8 ул.Ленина,20 |  |  |  |  | 24 | 53 | 30
Ргл |  |  |  |  | 66 | 88 | 63