## Лист1
ТП-112 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 |  | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 9.5% |  | АО | ВО | СО
р1сервисы на территории мясоком. |  |  |  | 2025-12-03 | 40 | 63 | 75 | 222 | 220 | 218
р2 андреев |  |  |  | 8-40 | 4 | 20 | 35
р3жил.дома 9\13 |  |  |  |  | 9 | 28 | 6
р4киппенберг |  |  |  |  | 7 | 2 | 2
р5ф.город |  |  |  |  | 7 | 8 | 8
р6 котельная |  |  |  |  | 3 | 15 | 8
р7 рез.откл
р8 рез.откл
Ргл |  |  |  |  | 30 | 73 | 59
Т2 | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 235 | 236 | 234 |  | 2.3%
р9 надеждин Бумаж.хабр
р10рез.откл
р11 иванов вв1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 еркеев\иванов |  |  |  |  | 1 | 15 | 30
Ргл |  |  |  |  | 1 | 15 | 30
ТП-112 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 |  | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 8.2% |  | АО | ВО | СО
р1 сервисы на территории мясоком. |  |  |  | 2025-12-04 | 4 | 15 | 32 | 222 | 224 | 228
р2 андреев |  |  |  |  | 4 | 22 | 11
р3 жил.дома 9\13 |  |  |  | 21-30 | 8 | 3 | 4
р4 киппенберг |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 ф.город |  |  |  |  | 12 | 20 | 5
р6 котельная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 рез.откл
р8 рез.откл
Ргл |  |  |  |  | 28 | 60 | 52
Т2 | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 239 | 239 | 239 |  | 2.8%
р9 надеждин Бумафная.хабрика | откл
р10 рез.откл
р11 иванов вв1 |  |  |  |  | 7 | 12 | 29
р12 еркеев\иванов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 7 | 12 | 29