## Лист1
ТП-513/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-12-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 12.4% |  | АО | ВО | СО
р5 фурманова 96\1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 227
р6 тукаева 64 |  |  |  | 8-50 | 17 | 25 | 15
р7 откл
р9 интерн-я 61 рез. Откл.
Авт тукаева 64\2 |  |  |  |  | 10 | 7 | 9
Авт киоск Агросельмаш |  |  |  |  | 3
Ргл |  |  |  |  | 30 | 32 | 24
Т2 | 160 | 2 | 232 |  |  |  |  | 230 | 223 | 230 |  | 18.2%
р1 откл.
р2 фурманова 96\1 |  |  |  |  | 13 | 36 | 21
р3 интерн-я 61 |  |  |  |  | 16 | 27 | 14
р4 тукаева 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 29 | 63 | 35
ОБЩ
ТП-513/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 13.2% |  | АО | ВО | СО
р5 фурманова 96\1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 229
р6 тукаева 64 |  |  |  | 20-00 | 14 | 29 | 13
р7 откл
р8 интерн-я 61 рез. Откл.
Авт тукаева 64\2 |  |  |  |  | 13 | 9 | 12
Авт киоск Агросельмаш |  |  |  |  | 2
Ргл |  |  |  |  | 29 | 38 | 25
Т2 | 160 | 2 | 232 |  |  |  |  | 231 | 225 | 233 |  | 16.8%
р1 откл.
р2 фурманова 96\1 |  |  |  |  | 18 | 39 | 23
р3 интерн-я 61 |  |  |  |  | 15 | 22 | 11
р4 тукаева 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 32 | 41 | 34
ОБЩ