## Лист1
ТП-518/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 3 | 360 | 2025-12-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0.3% |  | АО | ВО | СО
А4 вру2 СОК рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 231 | 230
А5 вру1 СОК рез |  |  |  | 10-00 | 0 | 0 | 0
А6 собст.нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А дет.сад |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
Ргл |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 227 | 222 | 224 |  | 17.9%
А7 вру2 осн.питание СОК |  |  |  |  | 26 | 27 | 24
А8 вру1 осн. Питание СОК |  |  |  |  | 26 | 26 | 19
А9 собст. Нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ад,сад |  |  |  |  | 12 | 22 | 11
Ргл |  |  |  |  | 64 | 75 | 54
ТП-518/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 3 | 360 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0.3% |  | АО | ВО | СО
А4 вру2 СОК рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 231
А5 вру1 СОК рез |  |  |  | 20-00 | 0 | 0 | 0
А6 собст.нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А дет.сад |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
Ргл |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 229 | 224 | 226 |  | 17.2%
А7 вру2 осн.питание СОК |  |  |  |  | 28 | 30 | 27
А8 вру1 осн. Питание СОК |  |  |  |  | 31 | 31 | 33
А9 собст. Нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ад,сад |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
Ргл |  |  |  |  | 61 | 63 | 62