## Лист1
КТП-810/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-11-29 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 23.1% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 5 | 26 | 12 | 236 | 238 | 239
Ф2 |  |  |  | 9-40 | 28 | 29 | 48
Ф3 |  |  |  |  | 52 | 22 | 23
Ф4 |  |  |  |  | 2 | 3 | 0
Ргл |  |  |  |  | 87 | 80 | 83
КТП-810/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 27.1% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 5 | 20 | 32 | 241 | 238 | 240
Ф2 |  |  |  | 21-20 | 30 | 30 | 20
Ф3 |  |  |  |  | 46 | 46 | 24
Ф4 |  |  |  |  | 4 | 5 | 1
УЛ. ОСВ |  |  |  |  | 2 | 7 | 21
Ргл |  |  |  |  | 87 | 108 | 98