## Лист1
КТП-810/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 1 | 232 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 23.7% |  | АО | ВО | СО
р1 стройка | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 229
р4 ул №2 |  |  |  | 11-40 | 27 | 28 | 23
р5 ул. №3 |  |  |  |  | 28 | 29 | 30
Ргл |  |  |  |  | 55 | 57 | 53
КТП-810/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 1 | 232 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 31.3% |  | АО | ВО | СО
р1 стройка | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 229
р3 ул. Освещение |  |  |  | 20-20 | 15 | 6
р4 ул №2 |  |  |  |  | 29 | 33 | 30
р5 ул. №3 |  |  |  |  | 34 | 34 | 37
Ргл |  |  |  |  | 78 | 73 | 67