## Лист1
КТП-810/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 Z | 1 | 232 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 23.8% |  | АО | ВО | СО
р1 ул. №3 |  |  |  |  | 28 | 26 | 27 | 231 | 230 | 229
р2 УЛ №6 |  |  |  | 11-50 | 19 | 23 | 27
р4 Мегафон |  |  |  |  | 2 | 2 | 3
р5 Билайн |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
Ргл |  |  |  |  | 52 | 54 | 60
КТП-810/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 Z | 1 | 232 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24.7% |  | АО | ВО | СО
р1 ул. №3 |  |  |  |  | 18 | 21 | 22 | 228 | 226 | 227
р2 УЛ №6 |  |  |  | 20-30 | 28 | 29 | 30
р3 ул.освещение | [5 empty] | 7
р4 Мегафон |  |  |  |  | 2 | 3 | 3
р5 Билайн |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
Ргл |  |  |  |  | 51 | 63 | 58