## Лист1
КТП-810/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 15.2% |  | АО | ВО | СО
Г\О Автолюбитель 3 |  |  |  |  | 6 | 13 | 15 | 228 | 230 | 230
Ф1 |  |  |  | 12-10 | 0 | 3 | 2
Гараж 1026 А |  |  |  |  | 16 | 6 | 1
Горюхин В.А. |  |  |  |  | 0 | 1 | 3
Ргл |  |  |  |  | 22 | 23 | 21
КТП-810\5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 3% |  | АО | ВО | СО
Г\О Автолюбитель 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229
Ф1 |  |  |  | 20-40 | 10 | 0 | 0
Гараж 1026 А |  |  |  |  | 0 | 1 | 2
Горюхин В.А. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 10 | 1 | 2