## Лист1
КТП-810/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 42.7% |  | АО | ВО | СО
| Z | [6 empty] | 229 | 229 | 230
р2 Ф1 |  |  |  | 11-20 | 41 | 44 | 29
р3 Ф2 |  |  |  |  | 33 | 22 | 24
р4 Ф3 |  |  |  |  | 34 | 54 | 33
Ргл |  |  |  |  | 108 | 120 | 86
КТП-810/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 57% |  | АО | ВО | СО
УЛ.ОСВ | Z |  |  |  | 6 | 4 | 7 | 227 | 229 | 229
р2 Ф1 |  |  |  | 21-10 | 48 | 55 | 42
р3 Ф2 |  |  |  |  | 40 | 29 | 34
р4 Ф3 |  |  |  |  | 41 | 50 | 41
Ргл |  |  |  |  | 135 | 138 | 124