## Лист1
КТП-113 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 580 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 17% |  | АО | ВО | СО
р2 артель |  |  |  |  | 50 | 31 | 45 | 225 | 225 | 225
р3 красноармеиская |  |  |  | 8-00 | 34 | 21 | 23
р4 максимовой |  |  |  |  | 30 | 32 | 20
Ул. Осв
А5 Феропонтова 31 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
Р гл |  |  |  |  | 117 | 87 | 91
КТП-113 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 580 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 21.8% |  | АО | ВО | СО
р2 артель |  |  |  |  | 56 | 37 | 51 | 228 | 227 | 228
р3 красноармеиская |  |  |  | 22-15 | 30 | 18 | 27
р4 максимовой |  |  |  |  | 33 | 34 | 28
Ул. Осв |  |  |  |  | 34 |  | 16
А5 Феропонтова 31 |  |  |  |  | 3 | 6 | 7
Ргл |  |  |  |  | 156 | 95 | 129