## Лист1
КТП-810/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 3 | 360 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24.1% |  | АО | ВО | СО
р1 | Z | [6 empty] | 230 | 229 | 231
р2 рез. Откл |  |  |  | 11-30
р3 пекарня |  |  |  |  | 11 | 13 | 10
р4 ул.№3 |  |  |  |  | 36 | 39 | 40
р5 ул.№6-8 |  |  |  |  | 34 | 36 | 41
Ргл |  |  |  |  | 81 | 88 | 91
КТП-810/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 3 | 360 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 39.2% |  | АО | ВО | СО
р1 | Z | [6 empty] | 230 | 229 | 234
р2 рез. Откл |  |  |  | 20-20
р3 пекарня |  |  |  |  | 35 | 48 | 51
р4 ул.№3 |  |  |  |  | 48 | 46 | 51
р5 ул.№6-8 |  |  |  |  | 43 | 47 | 54
Ргл |  |  |  |  | 126 | 141 | 156