## Лист1
КТП-810/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z160 | 3(5) | 232 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 28.6% |  | АО | ВО | СО
р1 откл | [7 empty] | 230 | 231 | 231
р2 Ф1 |  |  |  | 11-50 | 34 | 34 | 38
р3 откл
р4 Ф2 |  |  |  |  | 35 | 31 | 27
р5 откл.
Ргл |  |  |  |  | 69 | 65 | 65
КТП-810/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z160 | 3(5) | 232 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 43.2% |  | АО | ВО | СО
р1 откл | [7 empty] | 230 | 229 | 228
р2 Ф1 |  |  |  | 20-10 | 60 | 58 | 56
р3 откл
р4 Ф2 |  |  |  |  | 49 | 38 | 40
р5 откл.
Ргл |  |  |  |  | 109 | 96 | 96