## Лист1
КТП-810/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 3 | 232 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 35.5% |  | АО | ВО | СО
ф1 | Z |  |  |  | 24 | 24 | 31 | 228 | 230 | 230
ф2 |  |  |  | 11-40 | 34 | 55 | 28
ф3 |  |  |  |  | 18 | 20 | 13
Ргл |  |  |  |  | 76 | 99 | 72
КТП-810/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 3 | 232 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 54.9% |  | АО | ВО | СО
ф1 | Z |  |  |  | 33 | 40 | 38 | 229 | 228 | 229
ф2 |  |  |  | 20-15 | 41 | 62 | 44
ф3 |  |  |  |  | 28 | 34 | 26
УЛ.ОСВ |  |  |  |  | 11 | 7 | 18
Ргл |  |  |  |  | 113 | 143 | 126