## Лист1
КТП-810/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 1 | 232 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 33.2% |  | АО | ВО | СО
| Z | [6 empty] | 230 | 229 | 230
р2 Ф1 |  |  |  | 11-10 | 28 | 28 | 34
р3 Ф2 |  |  |  |  | 16 | 28 | 33
р4 Ф3 |  |  |  |  | 23 | 19 | 22
Ргл |  |  |  |  | 67 | 75 | 89
КТП-810/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 1 | 232 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 41.1% |  | АО | ВО | СО
р1 ул. освещение | Z |  |  |  | 4 | 6 | 3 | 228 | 229 | 227
р2 Ф1 |  |  |  | 21-00 | 38 | 33 | 41
р3 Ф2 |  |  |  |  | 26 | 34 | 39
р4 Ф3 |  |  |  |  | 19 | 19 | 24
Ргл |  |  |  |  | 87 | 92 | 107