## Лист1
СТП 810\11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 Z |  | 91 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 19.8% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 19 | 17 | 18 | 235 | 234 | 235
Ф2 |  |  |  | 8-30 | 0 | 0 | 0
Ф3 откл
Ргл |  |  |  |  | 19 | 17 | 18
СТП 810\11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 Z |  | 91 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24.2% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 22 | 21 | 23 | 232 | 231 | 233
Ф2 |  |  |  | 19-45 | 0 | 0 | 0
Ф3 откл
Ргл |  |  |  |  | 22 | 21 | 23