## Лист1
КТП-810/21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 21.7% |  | АО | ВО | СО
Ф2 «Улица 19 верх» | Z |  |  |  | 21 | 28 | 17 | 232 | 228 | 232
Ф1 «Улица 23» |  |  |  | 10-20 | 46 | 58 | 49
Ф3 резерв
Ф4 «Улица 19 низ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф5 «Улица 17» |  |  |  |  | 1 | 12 | 2
Ргл |  |  |  |  | 68 | 98 | 68
КТП-810/21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24.8% |  | АО | ВО | СО
Ф2 «Улица 19 верх» | Z |  |  |  | 24 | 30 | 19 | 233 | 227 | 230
Ф1 «Улица 23» |  |  |  | 20-40 | 58 | 64 | 52
Ф3 резерв
Ф4 «Улица 19 низ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф5 «Улица 17» |  |  |  |  | 2 | 15 | 4
Ргл |  |  |  |  | 84 | 109 | 75