## Лист1
КТП-810/22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 19.6% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 12 | 16 | 18 | 230 | 229 | 228
Ф2 |  |  |  | 10-40 | 12 | 15 | 22
Ф3 |  |  |  |  | 14 | 26 | 17
Ф4 |  |  |  |  | 17 | 19 | 24
Ргл |  |  |  |  | 55 | 76 | 81
КТП-810/22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 29.6% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 20 | 23 | 24 | 229 | 230 | 233
Ф2 |  |  |  | 20-50 | 19 | 22 | 23
Ф3 |  |  |  |  | 24 | 32 | 29
Ф4 |  |  |  |  | 24 | 23 | 33
УЛ.ОСВ |  |  |  |  | 5 | 16 | 3
Ргл |  |  |  |  | 92 | 116 | 112