## Лист1
КТП 810\24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 63 |  | 94 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0% |  | АО | ВО | СО
Ф1 | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 228
Ф2 |  |  |  | 8-45 | 0 | 0 | 0
Ф3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП 810\24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 63 |  | 94 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0% |  | АО | ВО | СО
Ф1 | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230
Ф2 |  |  |  | 19-55 | 0 | 0 | 0
Ф3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0