## Лист1
КТП-810/23 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 10.6% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 234 | 233 | 231
Ф1 |  |  |  | 10-30 | 18 | 28 | 29
Ф2 |  |  |  |  | 11 | 16 | 13
Ргл |  |  |  |  | 29 | 44 | 42
КТП-810/23 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 15.9% |  | АО | ВО | СО
УЛ.ОСВ |  |  |  |  | 13 | 11 | 12 | 232 | 230 | 229
Ф1 |  |  |  | 20-33 | 19 | 37 | 24
Ф2 |  |  |  |  | 13 | 24 | 19
Ргл |  |  |  |  | 45 | 72 | 55