## Лист1
КТП-810/25 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 | 3 | 94 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 22.7% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 225 | 238 | 219
ф1 откл |  |  |  | 12-20
ф2 буровик 2 |  |  |  |  | 7 | 2 | 4
ф3 шоссейная |  |  |  |  | 6 | 10 | 5
ф4 подлесная |  |  |  |  | 10 | 7 | 13
Ргл |  |  |  |  | 23 | 19 | 22
КТП-810/25 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 | 3 | 94 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 17.4% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 227 | 240 | 220
ф1 откл |  |  |  | 22-00
ф2 буровик 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ф3 шоссейная |  |  |  |  | 2 | 6 | 2
ф4 подлесная |  |  |  |  | 1 | 12 | 26
Ргл |  |  |  |  | 3 | 18 | 28