## Лист1
ТП-113/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2025-12-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0.6% |  | АО | ВО | СО
АВ2 Чувашская гимназия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 222
АВ5 Теплопункт блочный | откл |  |  | 9-20 | 3 | 2 | 2
Ргл |  |  |  |  | 3 | 2 | 2
Т2 | 250 |  | 360 |  |  |  |  | 227 | 230 | 228 |  | 8.5%
АВ7 Теплопункт блочный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ11 РУ0.4КВ ТП113\1 |  |  |  |  | 12 | 8 | 9
АВ Восточная 68 |  |  |  |  | 31 | 20 | 12
Ргл |  |  |  |  | 43 | 28 | 21
Ф1 Баш. Картофель
Ф2 Баш.Картофель
Ф3 Бабицкий
Ф4 Шафиков откл
Ф5 Чуваш. Гимназия откл
Ф6 Жил.дом
Ф7 ЩУНО
Ф8Меликян
Ф9 Билайн
Ф10 Хабиров
Ф11 Остан.комплекс
Ф13 Осв.ТП ШЛЮЗ
ТП-113/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2025-12-08 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 0.6% |  | АО | ВО | СО
АВ2 Чувашская гимназия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 223 | 222
АВ5 Теплопункт блочный | откл |  |  | 19-30 | 3 | 2 | 2
Ргл |  |  |  |  | 3 | 2 | 2
Т2 | 250 |  | 360 |  |  |  |  | 227 | 229 | 227 |  | 8.6%
АВ7 Теплопункт блочный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ11 РУ0.4КВ ТП113\1 |  |  |  |  | 10 | 7 | 1
АВ Восточная 68 |  |  |  |  | 27 | 24 | 14
Ргл |  |  |  |  | 37 | 31 | 25
Ф1 Баш. Картофель
Ф2 Баш. Картофель
Ф3 Бабицкий
Ф 4Шафиков откл
Ф5 Чуваш.гимназия откл
Ф6 Жил дом
Ф7 ЩУНО
Ф8 Меликян
Ф9 Билайн
Ф10 Хабиров
Ф11 Ост.компл.
Ф13Осв.ТП Шлюз