## Лист1
КТП-810/26 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250Z | 2(5) | 360 | 2025-11-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 8% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 236 | 238 | 238
Ф1 Центральная |  |  |  | 12-00 | 3 | 6 | 22
Ф2Веснянка |  |  |  |  | 20 | 9 | 7
Ф3 Нефтянников |  |  |  |  | 0 | 11 | 2
Ф4 Машиностроитель |  |  |  |  | 0 | 4 | 2
Ргл |  |  |  |  | 23 | 30 | 33
КТП-810/26 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250Z | 2(5) | 360 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 7.1% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 238 | 240 | 241
Ф1 Центральная |  |  |  | 21-45 | 2 | 5 | 23
Ф2 Веснянка |  |  |  |  | 19 | 7 | 5
Ф3 Нефтянников |  |  |  |  | 0 | 9 | 1
Ф4 Машиностроитель |  |  |  |  | 0 | 5 | 1
Ргл |  |  |  |  | 21 | 26 | 30