## Лист1
КТП-93 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 140 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 37.4% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 235 | 234 | 235
р1 гараж мамутова |  |  |  | 10-00 | 37 | 21 | 23
р2 гараж контора |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 дерево обр. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 кислородный |  |  |  |  | 23 | 23 | 30
АКЗ |  |  |  |  | 0
Контора |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 60 | 44 | 53
КТП-93 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 140 | 2025-12-04 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 6.7% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 232 | 233 | 235
р1 гараж мамутова |  |  |  | 21-05 | 12 | 7 | 5
р2 гараж контора |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 дерево обр. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 кислородный |  |  |  |  | 2 | 0 | 2
АКЗ |  |  |  |  | 0
Контора |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 14 | 7 | 7