## Лист1
КТП-2599 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 |  | 94 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 26.9% |  | АО | ВО | СО
Ф1 ЧЕРЕМУШКИ | Z |  |  |  | 18 | 27 | 10 | 230 | 232 | 232 |  |  | 0 | 0
Ф2 БЕРЕЗКА |  |  |  | 10-25 | 7 | 1 | 13
Ф3 РЕЗ
Р ГЛ |  |  |  |  | 25 | 28 | 23
Ргл
КТП-2599 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 |  | 94 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 21.3% |  | АО | ВО | СО
Ф1 ЧЕРЕМУШКИ | Z |  |  |  | 19 | 30 | 14 | 231 | 232 | 230
Ф2 БЕРЕЗКА |  |  |  | 20-10 | 9 | 3 | 5
Ф3 РЕЗ
Р ГЛ |  |  |  |  | 28 | 13 | 19
Ргл