## Лист1
КТП-47/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 9.6% |  | АО | ВО | СО
А1 Кафе | Z |  |  |  | 13 | 12 | 9 | 227 | 228 | 230
А2 |  |  |  | 11-20
А3 вагончик тр.зд. |  |  |  |  | 0 | 6 | 2
Ргл |  |  |  |  | 13 | 18 | 11
КТП-47/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 11.9% |  | АО | ВО | СО
А1 Кафе | Z |  |  |  | 15 | 17 | 12 | 229 | 228 | 231
А2 |  |  |  | 19-40
А3 вагончик тр.зд. |  |  |  |  | 0 | 5 | 3
Ргл |  |  |  |  | 15 | 22 | 15