## Лист1
КТП-810/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 z | 3 | 232 | 2025-11-29 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 10.8% |  | АО | ВО | СО
А1 Ф1 Розовая |  |  |  |  | 7 | 4 | 15 | 235 | 238 | 238
А2 рез. |  |  |  | 9-50
А3 Ф3 Первая | ОТКЛ
А4 рез.
А5 Ф2Первая Вторая Садовод |  |  |  |  | 17 | 10 | 22
Р гл. |  |  |  |  | 24 | 14 | 37
КТП-810/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 z | 3 | 232 | 2025-11-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 10.5% |  | АО | ВО | СО
А1 Ф1 Розовая |  |  |  |  | 8 | 4 | 5 | 236 | 240 | 238
А2 рез. |  |  |  | 21-20
А3 Ф3 Первая | ОТКЛ
А4 рез.
А5 Ф2Первая Вторая Садовод |  |  |  |  | 10 | 16 | 30
Ргл
[5 empty] | 18 | 20 | 35