## Лист1
ТП-113/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-12-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 УПК |  |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 230 | 240 | 241 |  | 16.9%
р2 ПБК |  |  |  | 9-35 | 4 | 3 | 4
р3 Восточная 69 69\1 |  |  |  |  | 12 | 6 | 13
р4 откл
р5 Шипицин |  |  |  |  | 17 | 19 | 53
р6 общежитие |  |  |  |  | 33 | 18 | 16
р7 Механизации 3 Б |  |  |  |  | 7 | 8 | 14
р8 общ. ГИБДД |  |  |  |  | 22 | 11 | 13
Ргл |  |  |  |  | 100 | 68 | 121
Т2 ОТКЛ | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 236 | 235 | 233 |  | 12.3%
р9 откл
р10 ВЛ0.4 ГИБДД |  |  |  |  | 43 | 88 | 80
р11 ПБК откл
р12 УПК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 мастерские откл
р14 откл
р15 общ.осв. Вру |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 откл
Ргл |  |  |  |  | 43 | 88 | 80
ОБЩ
ТП-113/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | 0 | АО | ВО | СО |  | 16.3% |  | АО | ВО | СО
р1 УПК |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 232 | 241 | 244
р2 ПБК |  |  |  | 19-20 | 4 | 4 | 4
р3 Восточная 69 69\1 |  |  |  |  | 11 | 5 | 9
р4 откл
р5 Шипицин |  |  |  |  | 20 | 19 | 50
р6 общежитие |  |  |  |  | 48 | 13 | 14
р7 Механизации 3 Б |  |  |  |  | 10 | 6 | 15
р8 общ. ГИБДД |  |  |  |  | 12 | 15 | 11
Ргл |  |  |  |  | 111 | 63 | 104
Т2 ОТКЛ | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 240 | 238 | 237 |  | 14%
р9 откл
р10 ВЛ0.4 ГИБДД |  |  |  |  | 60 | 95 | 85
р11 ПБК откл
р12 УПК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 мастерские откл
р14 откл
р15 общ.осв. Вру |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 откл
Ргл |  |  |  |  | 60 | 95 | 85
ОБЩ