## Лист1
КТП-113/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0% |  | АО | ВО | СО
Фчп Спиридонов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 228
Ф контора. Гаражи |  |  |  | 12-25 | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП-113/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0% |  | АО | ВО | СО
Фчп Спиридонов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 229
Ф контора. Гаражи |  |  |  | 21-20 | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0