## Лист1
КТП-114 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-12-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 31.9% |  | АО | ВО | СО
р1 пер.красноармейский |  |  |  |  | 23 | 15 | 24 | 226 | 230 | 230
р2 низ кольцовская |  |  |  | 8-10 | 48 | 33 | 52
р3 верх кольцовская |  |  |  |  | 15 | 16 | 16
р4 восточная |  |  |  |  | 35 | 22 | 45
Ул. Осв
Ргл |  |  |  |  | 121 | 86 | 137
КТП-114 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 39.6% |  | АО | ВО | СО
р1 пер.красноармейский |  |  |  |  | 28 | 21 | 30 | 229 | 231 | 231
р2 низ кольцовская |  |  |  | 22-25 | 53 | 38 | 56
р3 верх кольцовская |  |  |  |  | 17 | 19 | 21
р4 восточная |  |  |  |  | 41 | 27 | 52
Ул. Осв |  |  |  |  | 10 |  | 15
Ргл |  |  |  |  | 149 | 105 | 174