## Лист1
КТП-115 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-12-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 31.4% |  | АО | ВО | СО
р2 академия |  |  |  |  | 8 | 23 | 6 | 231 | 231 | 232
р1 гар. КОПа |  |  |  | 15-45 | 17 | 19 | 10
р3 конт.КОПа |  |  |  |  | 54 | 66 | 61
р5 советская |  |  |  |  | 12 | 29 | 30
р6 гар.бомбоубеж. |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
р4 Ул.осв
Ргл |  |  |  |  | 92 | 139 | 108
КТП-115 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-12-12 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 27.6% |  | АО | ВО | СО
р2 академия |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 233 | 233 | 234
р1 гар. КОПа |  |  |  | 20-05 | 3 | 7 | 5
р3 конт.КОПа |  |  |  |  | 40 | 29 | 33
р5 советская |  |  |  |  | 11 | 27 | 22
р6 гар.бомбоубеж. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 Ул.осв |  |  |  |  | 40 | 41 | 30
Ргл |  |  |  |  | 96 | 107 | 95