## Лист1
ТП-121 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 ф-р пролет. | 160 | 2П | 232 | 09ч20м | 40 | 50 | 70 | 229 | 238 | 227 |  |  | Нагорная 20
Р-3 ф-р механиз. |  |  |  |  | 17 | 25 | 18 | [5 empty] | Механизации 28
Р-2ф-р пмк-10 пилор. |  |  |  |  | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 38%
Р-1ф-р арабо |  |  |  |  | 9 | 13 | 16
итого |  |  |  |  | 73 | 89 | 105
ТП-121 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 ф-р пролет. | 160 | 2П | 232 | 21ч10м | 45 | 54 | 69 | 228 | 235 | 228 |  |  | Нагорная 20
Р-3 ф-р механиз. |  |  |  |  | 21 | 29 | 23 | [5 empty] | Механизации 28
Р-2ф-р пмк-10 пилор. |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 37%
Р-1ф-р арабо |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
итого |  |  |  |  | 72 | 86 | 94