## Лист1
ТП-331 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т-1 | 400 | 3п | 578 | 10-00 |  |  |  | 234 | 233 | 230
Р-14 Котельная ввод-1 |  |  |  |  | 90 | 96 | 83 |  |  |  |  | 15%
Р-ГЛАВ |  |  |  |  | 90 | 96 | 83
Т 2 | 400 | 3п | 578 |  |  |  |  | 230 | 230 | 227
Р-4 КРАСНАЯ 103 |  |  |  |  | 15 | 7 | 15 |  |  |  |  | 2%
Р.15 Котельная ввод-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-ГЛАВН. |  |  |  |  | 15 | 7 | 15
ТП-331 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т-1 | 400 | 3п | 578 | 20-30 |  |  |  | 235 | 235 | 232
Р-14 Котельная ввод-1 |  |  |  |  | 92 | 95 | 88 |  |  |  |  | 15%
Р-ГЛАВ |  |  |  |  | 92 | 95 | 88
Т 2 | 400 | 3п | 578 |  |  |  |  | 229 | 229 | 228
Р-4 КРАСНАЯ 103 |  |  |  |  | 16 | 10 | 12 |  |  |  |  | 2%
Р.15 Котельная ввод-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-ГЛАВН. |  |  |  |  | 16 | 10 | 12