## Лист1
КТП-332 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 кВа | 1 | 231 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-1 |  |  |  |  | 11 | 10 | 20
А-2 |  |  |  | 10-00 | 10 | 10 | 7 | 228 | 226 | 225
А-3 Ул.Осв. | [11 empty] | 14%
А-4 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
А-5 |  |  |  |  | 15 | 11 | 0
А-6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 39 | 34 | 30
КТП-332 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 кВа | 1 | 231 | 2025-12-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-1 |  |  |  |  | 12 | 14 | 18
А-2 |  |  |  | 22-00 | 14 | 12 | 14 | 229 | 230 | 229
А-3 Ул.Осв |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 18%
А-4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
А-5 |  |  |  |  | 14 | 14 | 3
А-6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 44 | 44 | 38