## Лист1
ТП-352 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-5 Ленина 3а-п.1 |  |  |  | 10ч40м | 10 | 18 | 18 | 233 | 229 | 221
Р-7 ин.кор. 1 стол. |  |  |  |  | 60 | 55 | 60
Р-6 Ленина 3а-п.8 |  |  |  |  | 14 | 6 | 23
Р-8 уч.корпус корп.2 |  |  |  |  | 11 | 20 | 24 |  |  |  |  | 31%
Р-3 пив.бар | Откл
Р-2 красная 112а |  |  |  |  | 5 | 8 | 11
ИТОГО |  |  |  |  | 100 | 107 | 136
ТП-352 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 | 2025-12-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-5 Ленина 3а-п.1 |  |  |  | 22-00 | 16 | 21 | 20 | 230 | 230 | 228
Р-7 ин.кор. 1 стол. |  |  |  |  | 6 | 4 | 4
Р-6 Ленина 3а-п.8 |  |  |  |  | 20 | 21 | 18
Р-8 уч.корпус корп.2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
Р-3 пив.бар | Откл | [10 empty] | 13%
Р-2 красная 112а |  |  |  |  | 4 | 2 | 5
ИТОГО |  |  |  |  | 48 | 49 | 49