## Лист1
ТП-353 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400кВа | 2п. | 570 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р -2 ул. Осв. |  |  |  | 09ч40м |  |  |  | 234 | 225 | 229
Р -3 инт. 73.75 |  |  |  |  | 33 | 35 | 36
Р -5 рембыттехн. |  |  |  |  | 42 | 50 | 75
Р -4 интернац. 71.71а |  |  |  |  | 36 | 45 | 45 |  |  |  |  | 23%
ВА Кафе |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Итого |  |  |  |  | 111 | 131 | 156
ТП-353 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400кВа | 2п. | 570 | 2025-12-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р -2 ул. Осв. |  |  |  | 22-40 | 18 | 5 | 30 | 231 | 228 | 230
Р -3 инт. 73.75 |  |  |  |  | 41 | 45 | 42
Р -5 рембыттехн. |  |  |  |  | 55 | 52 | 58
Р -4 интернац. 71.71а |  |  |  |  | 40 | 41 | 44 |  |  |  |  | 27%
ВА Кафе |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Итого |  |  |  |  | 154 | 144 | 174