## Лист1
ТП-354 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 315 | 2 | 455 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 354 |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Фурманова71/1 |  |  |  | 13-00 | 2 | 3 | 0 | 235 | 234 | 235
Р-3 8-й квартал |  |  |  |  | 45 | 30 | 56
Р-4 пионерск.площ. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20%
Р-5 Фурм.69-71 |  |  |  |  | 65 | 40 | 37
Р-8 Дружба |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 112 | 73 | 93
ТП-354 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 315 | 2 | 455 | 2025-12-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Фурманова71/1 |  |  |  | 21-00 | 2 | 2 | 2 | 232 | 231 | 231
Р-3 8-й квартал |  |  |  |  | 55 | 44 | 50
Р-4 пионерск.площ. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23%
Р-5 Фурм.69-71 |  |  |  |  | 74 | 54 | 42
Р-8 Дружба |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 131 | 100 | 94