## Лист1
ТП-355 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 361 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ул.освещение |  |  |  | 13-30 | 0 | 0 | 0 | 229 | 225 | 225
Р2 Фурманова 63-67 |  |  |  |  | 67 | 100 | 100
Р3 Солярий |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 39%
Р4 Ленина 36-40 |  |  |  |  | 67 | 57 | 33
ИТОГО |  |  |  |  | 135 | 157 | 133
ТП-355 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 361 | 2025-12-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ул.освещение |  |  |  | 22-00 | 8 | 30 | 23 | 226 | 225 | 225
Р2 Фурманова 63-67 |  |  |  |  | 80 | 102 | 110
Р3 Солярий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49%
Р4 Ленина 36-40 |  |  |  |  | 72 | 65 | 44
ИТОГО |  |  |  |  | 160 | 197 | 177